## dark_res
parametry:
cislo resonanci | I | comb beat | svazek
1 | 2950 | 30 | sikmy
2 | 2500 | 30 | sikmy | spatne
3 | 2500 | 30 | sikmy | ok
4 | 3500 | 30 | sikmy | spatne
5 | 3500 | 30 | sikmy | ok

## EMM axial
|  | background ph/s |  | cca 38
I_axi odpovidajici 225 na DDS
I_sikmy odpovidajici 2000 na DDS
|  | I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] |  | file | trace#
|  | 225 | 2000 (190) | 15 | 94.93 | 377611220 | 346000224 | 580 | 40 | 500 | 500 | 39 | 50 |  | axial_EMM_10_03_2020_part1 | 0
|  | 225 | 2075 (196) | 15 | 94.93 | 377611220 | 346000242 | 600 | 45 | 500 | 500 | 39 | 50 |  |  | 1
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611219 | 346000235 | 650 | 45 | 530 | 500 | 39 | 50 |  |  | 2
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611222 | 346000232 | 625 | 45 | 560 | 500 | 39 | 50 |  |  | 3
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611223 | 346000243 | 600 | 40 | 560 | 470 | 39 | 50 |  |  | 4
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611225 | 346000235 | 620 | 45 | 560 | 455 | 39 | 50 |  |  | 5
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611217 | 346000233 | 650 | 45 | 560 | 445 | 39 | 50 |  |  | 6
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611224 | 346000233 | 650 | 45 | 560 | 440 | 39 | 50 |  |  | 7
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611224 | 346000228 | 620 | 40 | 563 | 437 | 39 | 50 |  | axial_EMM_10_03_2020_part2 | 0
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611225 | 346000219 | 610 | 40 | 575 | 425 | 39 | 50 |  |  | 1
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611230 | 346000233 | 625 | 38 | 600 | 400 | 39 | 50 |  |  | 2
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611225 | 346000223 | 620 | 45 | 625 | 375 | 39 | 50 |  |  | 3
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611229 | 346000199 | 630 | 40 | 650 | 350 | 39 | 50 |  |  | 4
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611230 | 346000223 | 650 | 46 | 700 | 300 | 39 | 50 |  |  | 5
|  | 225 | 2080(196) | 15 | 94.93 | 377611226 | 346000198 | 580 | 40 | 480 | 520 | 39 | 50 |  |  | 6
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611232 | 346000208 | 570 | 44 | 460 | 540 | 39 | 50 |  |  | 7
|  | 225 | 2080(196) | 15 | 94.93 | 377611236 | 346000230 | 610 | 44 | 440 | 560 | 39 | 50 |  | axial_EMM_10_03_2020_part3 | 0 | pohnuto horizontalni osou cocky u APD a countare vyletel trochu nahoru => zmena efektivity sberu fotonu
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611234 | 346000199 | 610 | 42 | 420 | 580 | 39 | 50 |  |  | 1
s kondenzátorem
Vrf_trap [Vpp] | C (CH2) [pF] | C (CH1) [pF] | I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] |  |  | Vtips [V] | Vpp CH1 | Vpp Ch2 | f RF [Mhz]
1212 | 33 | 33 | 250 | 2100(196) | 15 | 94.93 |  |  | 660 | 100 | 500 | 500 | 42 | 50 | axial_EMM_11_03_2020_cond_part1 | 0 | 64
1180 | 33 | 20 | 250 | 2100(196) | 15 | 94.93 |  |  |  |  | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 3 |  | 73 | 63
1203 | 33 | 33 | [6 empty] | 750 |  | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 4 |  | 64 | 64
1212 | 33 | 50 | [6 empty] | 750 |  | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 5 |  | 52 | 64
1142 | 0 | 50 | [8 empty] | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 6 |  | 107 | 50 | 29.969
[18 empty] | 106 | 70 | 30.01 | sikmy
pokracovani mereni s vyvazenym potencialem
1207 | 33 | 33 |  |  | 15 | 94.93 |  |  | 650 |  | 563 | 437 | 49 | 50 | axial_EMM_11_03_2020_vyvazeny_part1 | 0 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1204 | zde vykompenzovan radialni mikropohyb | [9 empty] | 563 | 437 | 42 | 50
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 750 | 110 | 700 | 300 | 42 | 50 |  | 1 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 700 | 110 | 625 | 375 | 42 | 50 |  | 2 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 700 | 110 | 600 | 400 | 42 | 50 |  | 3 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 670 | 110 | 575 | 425 | 42 | 50 |  | 4 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 740 | 110 | 440 | 560 | 42 | 50 |  | 5 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1170 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 730 | 110 | 480 | 520 | 42 | 50 |  | 6 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1170 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 710 | 110 | 530 | 500 | 42 | 50 |  | 7 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1175 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 690 | 110 | 560 | 500 | 42 | 50 | axial_EMM_11_03_2020_vyvazeny_part2 | 0 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1175 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 700 | 100 | 560 | 470 | 42 | 50 |  |  |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni

## minimalizace EMM
background ph/s
I_axi odpovidajici 225 na DDS
I_sikmy odpovidajici 2000 na DDS
minimalizace v z
| I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] | t_res | t_measure | file | trace# | step number
| 225 | 2000 (190) | 15 | 94.93 | 377611220 | 346000224 | 580 | 40 | 500 | 500 | 39 | 50 |  |  | EMM_min_z_step1 | 0

## EMM_sikmy
background ph/s |  | cca 38
I_axi odpovidajici 225 na DDS
I_sikmy odpovidajici 2000 na DDS
| I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] | file | trace#
| 3020 (232) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000217 | 620 | 420 | 580 | 39 | 50 | sikmy_EMM_10_03_2020_part1 | 0
| 2950(230) | 15 | 94.93 | 377611237 | 346000188 | 610 | 563 | 437 | 39 | 50 |  | 1
| 2950(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000187 | 610 | 563 | 437 | 49 | 50 |  | 2
| 2975(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000190 | 600 | 563 | 437 | 44 | 50 |  | 3
| 2975(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000205 | 610 | 563 | 437 | 43 | 50 |  | 4
| 2975(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000215 | 610 | 563 | 437 | 42 | 50 |  | 5
| 3000(230) | 15 | 94.93 | 377611230 | 346000180 | 620 | 563 | 437 | 41 | 50 |  | 6

## citlivost
I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | backgroud ph/s | DeltaS/S | fot_phi

## nejistota histogramu
count rate | background count | t_res [ps] | t_measure[s] | file | trace#
3200 | 120 | 256 | 5 | sigma_hist_test_256.txt | 0
3200 | 120 | 256 | 10 |  | 1
3200 | 120 | 256 | 20 |  | 2
3200 | 120 | 256 | 40 |  | 3
3200 | 120 | 256 | 60 |  | 4
3200 | 120 | 256 | 100 |  | 5
3000 | 130 | 256 | 150 |  | 6
1500 | 120 | 256 | 5 | sigma_hist_test_256_pulcount.txt | 0
1500 | 120 | 256 | 10 |  | 1
1500 | 120 | 256 | 20 |  | 2
1500 | 120 | 256 | 40 |  | 3
1500 | 120 | 256 | 60 |  | 4
1500 | 120 | 256 | 100 |  | 5
1500 | 120 | 256 | 150 |  | 6
3000 | 120 | 128 | 5 | sigma_hist_test_128.dat | 0
3000 | 120 | 128 | 10 |  | 1
3000 | 120 | 128 | 20 |  | 2
3000 | 120 | 128 | 40 |  | 3
2900 | 120 | 128 | 60 |  | 4
3000 | 120 | 128 | 100 |  | 5
2900 | 120 | 128 | 150 |  | 6