## dark_res
parametry:
cislo resonanci | I | comb beat | svazek
1 | 2950 | 30 | sikmy
2 | 2500 | 30 | sikmy | spatne
3 | 2500 | 30 | sikmy | ok
4 | 3500 | 30 | sikmy | spatne
5 | 3500 | 30 | sikmy | ok

## EMM axial
|  | background ph/s |  | cca 38
I_axi odpovidajici 225 na DDS
I_sikmy odpovidajici 2000 na DDS
|  | I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] |  | file | trace#
|  | 225 | 2000 (190) | 15 | 94.93 | 377611220 | 346000224 | 580 | 40 | 500 | 500 | 39 | 50 |  | axial_EMM_10_03_2020_part1 | 0
|  | 225 | 2075 (196) | 15 | 94.93 | 377611220 | 346000242 | 600 | 45 | 500 | 500 | 39 | 50 |  |  | 1
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611219 | 346000235 | 650 | 45 | 530 | 500 | 39 | 50 |  |  | 2
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611222 | 346000232 | 625 | 45 | 560 | 500 | 39 | 50 |  |  | 3
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611223 | 346000243 | 600 | 40 | 560 | 470 | 39 | 50 |  |  | 4
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611225 | 346000235 | 620 | 45 | 560 | 455 | 39 | 50 |  |  | 5
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611217 | 346000233 | 650 | 45 | 560 | 445 | 39 | 50 |  |  | 6
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611224 | 346000233 | 650 | 45 | 560 | 440 | 39 | 50 |  |  | 7
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611224 | 346000228 | 620 | 40 | 563 | 437 | 39 | 50 |  | axial_EMM_10_03_2020_part2 | 0
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611225 | 346000219 | 610 | 40 | 575 | 425 | 39 | 50 |  |  | 1
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611230 | 346000233 | 625 | 38 | 600 | 400 | 39 | 50 |  |  | 2
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611225 | 346000223 | 620 | 45 | 625 | 375 | 39 | 50 |  |  | 3
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611229 | 346000199 | 630 | 40 | 650 | 350 | 39 | 50 |  |  | 4
|  | 225 | 2060(196) | 15 | 94.93 | 377611230 | 346000223 | 650 | 46 | 700 | 300 | 39 | 50 |  |  | 5
|  | 225 | 2080(196) | 15 | 94.93 | 377611226 | 346000198 | 580 | 40 | 480 | 520 | 39 | 50 |  |  | 6
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611232 | 346000208 | 570 | 44 | 460 | 540 | 39 | 50 |  |  | 7
|  | 225 | 2080(196) | 15 | 94.93 | 377611236 | 346000230 | 610 | 44 | 440 | 560 | 39 | 50 |  | axial_EMM_10_03_2020_part3 | 0 | pohnuto horizontalni osou cocky u APD a countare vyletel trochu nahoru => zmena efektivity sberu fotonu
|  | 225 | 2075(196) | 15 | 94.93 | 377611234 | 346000199 | 610 | 42 | 420 | 580 | 39 | 50 |  |  | 1
s kondenzátorem
Vrf_trap [Vpp] | C (CH2) [pF] | C (CH1) [pF] | I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] |  |  | Vtips [V] | Vpp CH1 | Vpp Ch2 | f RF [Mhz]
1212 | 33 | 33 | 250 | 2100(196) | 15 | 94.93 |  |  | 660 | 100 | 500 | 500 | 42 | 50 | axial_EMM_11_03_2020_cond_part1 | 0 | 64
1180 | 33 | 20 | 250 | 2100(196) | 15 | 94.93 |  |  |  |  | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 3 |  | 73 | 63
1203 | 33 | 33 | [6 empty] | 750 |  | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 4 |  | 64 | 64
1212 | 33 | 50 | [6 empty] | 750 |  | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 5 |  | 52 | 64
1142 | 0 | 50 | [8 empty] | 640 | 370 | 49 | 50 |  | 6 |  | 107 | 50 | 29.969
[18 empty] | 106 | 70 | 30.01 | sikmy
pokracovani mereni s vyvazenym potencialem
1207 | 33 | 33 |  |  | 15 | 94.93 |  |  | 650 |  | 563 | 437 | 49 | 50 | axial_EMM_11_03_2020_vyvazeny_part1 | 0 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1204 | zde vykompenzovan radialni mikropohyb | [9 empty] | 563 | 437 | 42 | 50
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 750 | 110 | 700 | 300 | 42 | 50 |  | 1 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 700 | 110 | 625 | 375 | 42 | 50 |  | 2 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 700 | 110 | 600 | 400 | 42 | 50 |  | 3 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 670 | 110 | 575 | 425 | 42 | 50 |  | 4 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1202 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 740 | 110 | 440 | 560 | 42 | 50 |  | 5 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1170 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 730 | 110 | 480 | 520 | 42 | 50 |  | 6 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1170 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 710 | 110 | 530 | 500 | 42 | 50 |  | 7 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1175 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 690 | 110 | 560 | 500 | 42 | 50 | axial_EMM_11_03_2020_vyvazeny_part2 | 0 |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni
1175 | 33 | 33 | 250 | 2100 | 15 | 94.93 |  |  | 700 | 100 | 560 | 470 | 42 | 50 |  |  |  | 63 | 63 | 29.91 | axialni

## minimalizace EMM
| background ph/s | 140 |  |  |  | uhly | epsilon:
| I_axi odpovidajici 222 na DDS |  |  | 17,5 uw
| I_sikmy odpovidajici 2800 na DDS |  |  | 0,5 uW | velmi zhruba
| kolik chci fotonů? | 300000
minimalizace v z
|  | I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] | nu | t_res | t_measure_ideal | t_measure | file | trace# | step number |  | DeltaS_S_ratio
|  | 222 | 2000 (186) | 17.46 | 88.77 | 377611143 | 346000230 | 3600 | 170 | 500 | 500 | 17 | 50 | 0 | 256 | 87.4636 | 90 | 03_05_20_EMM_min_z_step1 | 0 | 1 | 0 | 0.316
|  | 222 |  | 17.46 | 88.7 | 377611145 | 346000240 | 3950 | 170 | 530 | 470 | 17 | 50 | 0.06 | 256 | 79.3651 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0.21
|  | 222 | 2000 (186) | 17.46 | 88.77 | 377611143 | 346000225 | 3100 | 180 | 581 | 419 | 17 | 50 | 0.162 | 256 | 102.7397 | 100 | 03_05_20_EMM_min_z_step2 | 0 | 2 | 2 | 0.0181
|  | 222 | [5 empty] | 3150 | 170 | 599 | 401 | 17 | 50 | 0.198 | 256 | 100.6711 | 100 |  | 1 | 2 | 3 | 0.0911
|  | 222 | 2000 (186) | 17.46 | 88.77 | 37611134 | 346000230 | 3300 | 190 | 578 | 422 | 17 | 50 | 0.156 | 256 | 96.463 | 95 | 03_05_20_EMM_min_z_step3 | 0 | 3 | 4 | 0.01802
|  | 222 | 186 |  |  |  |  | 3300 | 190 | 575 | 425 | 17 | 50 | 0.15 | 256 | 96.463 | 95 |  | 1 | 3 | 5 | 0.01309
|  | 222 | 186 | 17.46 | 88.77 |  |  | 3350 | 190 | 571 | 429 | 17 | 50 | 0.142 | 256 | 94.9367 | 95 |  | 2 | 4 | 6 | 0.0349
#DIV/0!
|  | 222 | 186 | 17.46 | 88.77 | 377611128 | 346000215 | 3350 | 190 | 571 | 429 | 17 | 50 | 0.142 | 256 |  | 95 | 03_05_20_EMM_min_z_step4 | 0 | 4 | 7 | 0.0303
[8 empty] | 3300 | 190 | 577 | 423 | 17 | 50 | 0.154 | 256 | 96.463 | 95 |  | 1 | 4 | 8 | 0.014
|  | 222 | 186 | 17.46 | 88.77 |  |  | 3250 | 180 | 574 | 426 | 17 | 50 | 0.148 | 256 | 97.7199 | 100 |  | 2 | 4 | 9 | 0.0194
[8 empty] | 3250 | 180 | 576 | 424 | 17 | 50 | 0.152 | 256 | 97.7199 | 100 |  | 3 | 4 | 10 | 0.01161
|  | 222 | 186 | 17.46 | 88.77 | 377611139 | 46000230 | 3250 | 180 | 575.5 | 424.5 | 17 | 50 | 0.151 | 256 | 97.7199 | 100 |  | 4 | 4 | 11 | 0.0164
[8 empty] | 3300 | 190 | 576.5 | 423.5 | 17 | 50 | 0.153 | 256 | 96.463 | 100 |  | 5 | 4 | 12 | 0.0116
|  | 222 | 18 | 18 | 88.77 | 377611145 | 346000231 | 3200 | 190 | 576 | 424 | 17 | 50 | 0.152 | 256 | 99.6678 | 100 | 03_05_20_EMM_min_z_final | 0 |  | 13 | 0.0143
I_sikmy odpovidajici 2600 na DDS |  |  | 2,7 uW | divne, mereno powermeterem velmi pofiderni metodou
minimalizace v xz
|  | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s background | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] | nu | t_res | t_measure_ideal | t_measure | file | trace# | step number |  | DeltaS_S_ratio | phi
|  | 207 (2700) | 18 | 88.77 | 377611150 | 346000236 | 3300 | 130 | 576 | 424 | 17 | 50 |  | 256 | 94.6372 | 95 | 03_05_20_EMM_min_xz_step1 | 0 | 1 | 0 | 0.6191
|  | 207 | 18 | 88.77 |  |  | 3750 | 130 | 576 | 424 | 35 | 50 |  | 256 | 82.8729 | 80 |  | 1 | 1 | 1 | 0.23715
|  | 207 | 18 | 88.77 | 377611148 |  | 3600 | 140 | 576 | 424 | 43.5 | 50 |  | 256 | 86.7052 | 85 | 03_05_20_EMM_min_xz_step2 | 0 | 2 | 2 | 0.030883
|  | 207 | 18 | 88.77 |  |  | 3600 | 140 | 576 | 424 | 49.5 | 50 |  | 256 | 86.7052 | 85 |  | 1 | 2 | 3 | 0.21717
|  | 207 | 18 | 88.77 | 377611151 | 346000236 | 3600 | 140 | 576 | 424 | 43 | 50 |  | 256 |  | 85 | 03_05_20_EMM_min_xz_step3 | 0 | 3 | 4 | 0.014065 | -2.674
[7 empty] | 3550 | 130 | 576 | 424 | 42 | 50 |  | 256 |  | 85 |  | 1 | 3 | 5 | 0.019431 | 1.1592
|  | 207 | 18 | 88.77 | 37761151 | 346000231 | 3550 | 130 | 576 | 424 | 42.5 | 50 |  | 256 |  | 85 | 03_05_20_EMM_min_xz_multiple | 2 |  | 6 | 0.0052009 | 3.1044568458968698 | 0 a 1 jsou stejne jako v predchozim filu
[7 empty] | 3550 | 130 |  |  | 42.7 | 50 |  | 256 |  | 85 |  | 3 |  | 7 | 0.005201 | -2.8552522516690897
[7 empty] | 3550 | 130 | 576 | 424 | 41 | 50 |  | 256 |  | 85 |  | 4 |  | 8 | 0.051624 | 1.0377876504474617
|  | 207 | 18 | 88.77 | 37761154 | 346000230 | 3550 | 130 | 576 | 424 | 42.8 | 50 |  | 256 |  | 85 |  | 5 |  | 9 | 0.0050428 | -2.9101
[7 empty] | 3550 | 130 |  |  | 42.9 | 50 |  | 256 |  | 85 |  | 6 |  | 10 | 0.0068193 | -2.2186
[7 empty] | 3550 | 130 | 576 | 424 | 42.95 | 50 |  | 256 |  | 85 |  | 7 |  | 11 | 0.013796 | -2.6352

## EMM_sikmy
background ph/s |  | cca 38
I_axi odpovidajici 225 na DDS
I_sikmy odpovidajici 2000 na DDS
| I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] | file | trace#
| 3020 (232) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000217 | 620 | 420 | 580 | 39 | 50 | sikmy_EMM_10_03_2020_part1 | 0
| 2950(230) | 15 | 94.93 | 377611237 | 346000188 | 610 | 563 | 437 | 39 | 50 |  | 1
| 2950(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000187 | 610 | 563 | 437 | 49 | 50 |  | 2
| 2975(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000190 | 600 | 563 | 437 | 44 | 50 |  | 3
| 2975(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000205 | 610 | 563 | 437 | 43 | 50 |  | 4
| 2975(230) | 15 | 94.93 | 377611235 | 346000215 | 610 | 563 | 437 | 42 | 50 |  | 5
| 3000(230) | 15 | 94.93 | 377611230 | 346000180 | 620 | 563 | 437 | 41 | 50 |  | 6

## citlivost
file |  | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | backgroud ph/s | DeltaS/S | fot_phi | t_mer [s] |  |  | Nastavení intenzity a frekvence 866
ideal_detuning_searcht |  | 200 (2800) | 17.23 | 120 cca | 377611143 | 346000207 | 3500 | 160 | 0.17 | -2.11 | 75 |  |  | nejprve jsem nastavil frekvenci cooling laseru cca -30 MHz detun
|  | 200 (2800) | 15.23 | 119 | 377611136 | 346000203 | 2800 | 130 | 0.158 | -2.1 | 95 |  |  | pak jsem scanem frekvence 866 nalezl frekvenci s max. countama
|  | 200 (2800) | 18 | 119 |  |  | 3900 | 150 | 0.205 | -2.09 | 65
|  | 200 (2800) | 23 | 122 | 377611153 | 346000208 | 5000 | 150 | 0.17 | -2.5 | 50
|  | 200 (2800) | 25 | 117 | 377611155 | 346000208 | 5750 | 150 | 0.212 | -2.5 | 45 |  |  | zacina mi blbout county -- myslim, ze hodne plave frekvence 866
zkusim znovu merit od 15 MHz
|  | 200 (2800) | 15.6 | plave | 377611134 |  | 2900 | 150 | 0.115 | -2.29 | 95
|  | 200 (2800) | 16.6 |  | 377611141 |  | 3000 | 150 | 0.137 | -2.19 | 90
|  |  | 17.6 |  | 377611146 |  | 3250 | 150 | 0.176 | -2.09 | 85
|  |  | 14.6 |  | 377611145 |  | 2700 | 150 | 0.13 | -2.13 | 100
|  |  | 17.6 |  | 377611139 |  | 3100 | 150 | 0.167 | -2.8 | 90
|  | 205,4 (3700) | 17.6 |  | 377611141 |  | 6300 | 170 | 0.153 | -2.66 | 45
03_05_20_axial_EMM_min_citlivost_test
| trace # | I_axi | I_sikmy | comb beat 397 | comb beat 866 | wavemeter 397 cca | wavemeter 866 cca | ph/s | ph/s bez sigmy | U_ax1 [ch1] | U_ax2 [ch2] | Ukomp [ch0] | Ukom [ch3] | nu | t_res | t_measure_ideal | t_measure | DeltaS/S | fot_phi
| 0 | 222 | 186 | 16.46 | 88.77 | 377611128 |  | 3150 | 190 | 576 | 424 | 17 | 50 | 0.152 | 256 | 84.4595 | 85 | 0.00858 | -0.877
| 1 |  |  | 18.46 |  |  |  | 3400 | 180 | 576 | 424 | 17 | 50 |  | 256 | 77.6398 | 80 | 0.014259
| 2 |  |  | 19.46 | 88.77 | 377611134 |  | 3450 | 180 | 576 | 424 | 17 | 50 |  | 256 | 76.4526 | 75 | 0.0134
| 3 |  |  | 18.06 |  | 377611150 |  | 3250 | 180 | 576 | 424 | 17 | 50 |  | 256 | 81.4332 | 80 | 0.0173 | -1.41
| 4 | 222 | 186 | 17.76 | 88.7 | 377611136 |  | 3250 | 180 | 576 | 424 | 17 | 50 |  | 256 | 81.4332 | 80 | 0.00859723
| 5 |  |  | 18 |  |  |  | 3250 | 180 | 576 | 424 | 17 | 50 |  | 256 | 81.4332 | 80 | 0.0134

## nejistota histogramu
count rate | background count | t_res [ps] | t_measure[s] | file | trace#
3200 | 120 | 256 | 5 | sigma_hist_test_256.txt | 0
3200 | 120 | 256 | 10 |  | 1
3200 | 120 | 256 | 20 |  | 2
3200 | 120 | 256 | 40 |  | 3
3200 | 120 | 256 | 60 |  | 4
3200 | 120 | 256 | 100 |  | 5
3000 | 130 | 256 | 150 |  | 6
1500 | 120 | 256 | 5 | sigma_hist_test_256_pulcount.txt | 0
1500 | 120 | 256 | 10 |  | 1
1500 | 120 | 256 | 20 |  | 2
1500 | 120 | 256 | 40 |  | 3
1500 | 120 | 256 | 60 |  | 4
1500 | 120 | 256 | 100 |  | 5
1500 | 120 | 256 | 150 |  | 6
3000 | 120 | 128 | 5 | sigma_hist_test_128.dat | 0
3000 | 120 | 128 | 10 |  | 1
3000 | 120 | 128 | 20 |  | 2
3000 | 120 | 128 | 40 |  | 3
2900 | 120 | 128 | 60 |  | 4
3000 | 120 | 128 | 100 |  | 5
2900 | 120 | 128 | 150 |  | 6